Postępowanie nr  A120-211-210/10/GR                                         	  Gdańsk, dnia  12.10.2010r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

(Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity : Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póżn. zm.)

na zadanie

“Remont układu zasilania SZR 15 kV Kampusu Bałtyckiego na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza”

Ogłoszony  w BZP UZP pod Nr 295603 - 2010 z dnia 20.10.2010 rok.

Ogłoszony w siedzibie Zamawiającego dnia  20.10.2010 rok

Ogłoszony  na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego dnia 20.10.2010 rok

Zamawiającym w postępowaniu  jest:

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 1A

80-952 Gdańsk

Dział Zamówień Publicznych

tel.  (0-58) 523-23-89, fax. (058) 552-37-41

NIP 584-020-32-39

REGON P-000001330-33000000

55-1-811-19101

Strona internetowa:		www.univ.gda.pl

e-mail: 			rekgr@univ.gda.pl

Spis treści :

I.		Tryb udzielenia zamówienia.

II.		Opis przedmiotu zamówienia.

III.		Termin wykonania zamówienia

IV.		Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania

V. 		Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie mają dostarczyć Wykonawcy

VI.		Sposób porozumiewania się w postępowaniu

VII.	Wadium

VIII.	Termin związania ofertą

IX.		Opis sposobu przygotowania oferty.

X.		Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

XI.		Sposób obliczania ceny

XII.	Kryteria oceny ofert

XIII.	Formalności dotyczące podpisania umowy.

XIV.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

XV.	Podwykonawcy

XVI. 	Dodatkowe informacje

XVII.	Środki ochrony prawnej

załącznik nr 1	formularz oferty przetargowej

załącznik nr 2	oświadczenie z art. 22 ust. 1

załącznik nr 3	oświadczenie z  art. 24 ustawy

załącznik nr 4	oświadczenie z  art. 24 ustawy - osoby fizyczne

załącznik nr 5	wykaz  wykonanych  zadań

załącznik nr 6	kierownik budowy

załącznik nr 7	oświadczenie o zadaniach powierzonych podwykonawcom

załącznik nr 8	wzór - oświadczenie podwykonawców

załącznik nr 9            projekt umowy

załacnzik nr 10 	 dokumentacja projektowa, specyfikacje  i   przedmiar robót

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami).

- Określenie przedmiotu zamówienia .

Przedmiotem zamówienia jest remont układu SZR 15kV zasilania KAMPUSU BAŁTYCKIEGO na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku.

W chwili obecnej instalacje elektroenergetyczne na terenie KAMPUSU BAŁTYCKIEGO zasilane są z sieci elektroenergetycznej Koncernu Energetycznego ENERGA w Gdańsku jedną linią średniego napięcia 15kV z GPZ „OLIWA”. Linia ta zasila stację transformatorową T-16152, zlokalizowaną w budynku Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki (WMFiI).

W związku z rozbudową Kampusu o Wydział Nauk Społecznych (WNS), nowo budowane  Wydziały Biologii oraz  Chemii niezbędne  jest, ażeby cały KAMPUS zasilony został  z drugiej niezależnej linii średniego napięcia 15kV.

Docelowo przewiduje się moc umowną ok. 3,8MW.

Przyjmuje się lokalizację drugiej stacji zasilanej z KE ENERGA w budynku Wydziału Biologii i połączenia wewnętrznymi liniami 15kV.

Układ zasilania wewnątrz KAMPUSU jest podzielony na dwie stacje zasilające 15kV po 1,9MW(Wydział Biologii , Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.) a pomiar energii elektrycznej oparty jest na układzie sumującym pomiary z obu stacji zasilających. Przy zaniku napięcia na jednej z linii układ SZR powodowałby przełączenie zasilania pełną mocą na linię drugą.

Takie rozwiązanie poprawi niezawodność zasilania KAMPUSU oraz zagwarantuje konieczne dla pracy niektórych wydziałów (biologia, chemia itp.) zasilanie rezerwowe.

Na rysunku przedstawiono schemat strukturalny zasilania KAMPUSU BAŁTYCKIEGO.

Dla powyższego zostały wydane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA -OPERATOR SA  nr WP-141/2007 z dnia 25.09.2007r.

Zakres prac obejmuje realizację  wymagań  ujętych w  w/w warunkach i opracowanej dokumentacji w tym :

I.(pkt. 7.2 warunków przyłączenia) Wymianę rozdzielnicy SN w budynku WMFiI,

adaptację rozdzielnicy SN w budynku WNS. Stację SN T-WNS wykonano w

oparciu o rozdzielnice SN prod. ELEKTROMONTAŻ typu DRAWA w 2008r.

W stacji tej należy: usunąć pole pomiarowe, w miejsce układu pomiarowego

zamontować pole z wyłącznikiem sekcyjnym SZR KAMPUSU wg rys. EWNS-01,

usunąć jedno pole liniowe.

Schematy stacji dla części SN 15kV przedstawiono na rys. EWNS-01. EWNS-04.

W miejsce pomiaru energii elektrycznej wykonanego po stronie SN wykonać pomiar po

stronie nn 0,4kV wg rys. EWSN-04. Pomiar jest pomiarem wewnętrznym dla UG.

Pomieszczenie stacji wyposażyć w  zamykaną szafkę typu ubraniowego na sprzęt  ochronny.

II. Zastosowanie wyłącznika w miejsce rozłącznika w rozdzielnicy stacji

SN BIOLOGIA oraz wymianę projektowanych przekładników napięciowych.

III. Opracowanie szczegółowego algorytmu pracy układu SZR rozdzielnic SN na terenie

KAMPUSU BAŁTYCKIEGO dla zrealizowania pkt. 12.2 warunków mówiącego o

równomiernym obciążeniu stacji zasilających po ok. 1,9MW.

Dla zrealizowania algorytmu SZR Kampusu Bałtyckiego sterowniki w poszczególnych pomieszczeniach rozdzielni SN (Biologia , WNS i WMFiI.) muszą się komunikować między sobą .

Komunikacja ma być zapewniona poprzez ułożenie kabla światłowodowego 1-dno modowego 8-mo włóknowego w następujących lokalizacjach:

- 1. z rozdzielni średniego napięcia w budynku B WMFiI. - do pomieszczenia nr 25

zlokalizowanego w budynku A WMFiI.  długość kabla ok. 135mb.

- 2. z rozdzielnia średniego napięcia w budynku WNS do pomieszczenia serwerowni CPD

- nr. S1T10 w budynku WNS - długość kabla ok. 85mb

- 3. z rozdzielni średniego napięcia w nowo budowanym budynku Biologii – do pomieszczenia

- serwerowni CPD pom.  1/OW/33 poziom P1 w budynku Biologii – długość kabla ok. 148mb.

W każdym pomieszczeniu stacji transformatorowej (3 lokalizacje) kabel światłowodowy należy zakończyć przełącznicą światłowodową naścienną w pobliżu montażu sterownika.

Wykonawca dostarczy patchcord pomiędzy przełącznicą a sterownikiem ( dotyczy trzech lokalizacji).

Sterowniki należy zaprogramować zgodnie z algorytmem zapisanym w projekcie  układu SZR 15kV str.6 i 7.

- Z względu na ograniczoną ilością włókien ułożonego kabla światłowodowego na terenie

- Kampusu Bałtyckiego nastąpiła konieczność zmiany sterownika z IC200UDR020 na

- IC200UDD110. Powyższa zmiana została przedstawiona w załączniku nr.1( zmiana dotyczy rys. EB-05 w projekcie układu SZR 15kV).

- Wykonawca musi przewidzieć postawienie stacji transformatorowej celem przełączenia kabli SN będących własnością Energia S.A do pól SN (zachowując ciągłość połączenia lini 15kV), kabla SN zasilającego budynek Wydziału Prawa i Administracji oraz połączenie rozdzielni SN z istniejącymi transformatorami 630kVA zabezpieczając zasilanie obiektów znajdujących się na Kampusie Bałtyckim. Po wykonaniu powyższych prac wykonawca może przystąpić do demontażu rozdzielni SN.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również dokonanie niezbędnych uzgodnień (np. wyłączania, załączeń), odbiorów z ENERGA S.A. Gdańsk.

- Koszty związane ze współpracą z Energia S.A. (uzgodnienia, wyłączanie, załączanie lini 15kV, odbiory, itp.)  ponosi Wykonawca.

- KAŻDE PRACE , KTÓRE POLEGAĆ BĘDĄ NA WYŁĄCZENIU NAPIĘCIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW LUB CAŁEGO KAMPUSU BAŁTYCKIEGO MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO W PORZE NOCNEJ ( z soboty na niedzielę lub dni wolne ) PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU Z  MINIMUM 3 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM Z  UŻYTKOWNIKIEM I INSPEKTOREM NADZORU.

- Zamawiający,  zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Pzp,  zwołuje w dniu 25.10.2010 r.  o godzinie 10.oo  zebranie wszystkich Wykonawców zainteresowanych uzyskaniem niniejszego zamówienia, w celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zebrania będzie Pan Andrzej Struzik – Inspektor Nadzoru. Miejsce spotkania : hol przy wejściu głównym w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57.

W zakresie robót należy również ująć wszystkie roboty  towarzyszące np. rozbiórkowe , zabezpieczające, porządkowe wykonanie pomiarów tym np. elektrycznych, próby i rozruch instalacji, sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. itp.

Wszystkie urządzenia i materiały przed wbudowaniem muszą być uzgodnione z inspektorem nadzoru

Zakres  robót  przedstawia  załącznik  nr  10 –  dokumentacja techniczna  ze specyfikacją techniczną. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy (ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania  ponosi Wykonawca)

Gwarancja min 36 miesięcy

Wykonawca , który wygra przetarg , ma obowiązek dostarczyć do dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy wraz z cenami jednostkowymi , zestawieniem materiałów  i parametrami cenotwórczymi , harmonogramu rzeczowo – finansowy robót uzgodnionego z Inspektorem nadzoru oraz polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż wartość zamówienia

Kosztorysy te będą wykorzystane do obliczenia wynagrodzenia w przypadku wykonania części zamówienia oraz ustalenia wartości zamówień dodatkowych i uzupełniających . W  takim przypadku cena robot zostanie obliczona na podstawie parametrów cenotwórczych z kosztorysu ofertowego ,a ceny materiałów na podstawie średnich cen wg cennika SEKOCENBUD  za kwartał poprzedzający okres wbudowania.

Zamawiający informuje , że przewiduje możliwość udzielenia do 50% wartości niniejszego zamówienia,  zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

III. Termin wykonania zamówienia :

Termin   rozpoczęcia  - niezwłocznie po podpisaniu  umowy

Termin zakończenia  - dwa miesiące od daty podpisania umowy.

IV.    Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny

ich spełniania.

IV.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.l  pkt 1-4 ustawy Pzp:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

- Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykażą się wykonaniem (rozpoczętych i zakończonych) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia i wartością  nie mniejszą, niż 300.000 zł netto ( każda);

- Dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia. tj:

- dysponują osobą kierownika budowy o uprawnieniach elektrycznych i kwalifikacjach do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie;

- Znajdują się  w  sytuacji   ekonomicznej   i  finansowej   zapewniającej wykonanie
zamówienia, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

IV.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału              w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

1.   Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. V SIWZ.

V.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  jakie mają dostarczyć

Wykonawcy

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 	22 ust. 1 ustawy Pzp – Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 	ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych– załącznik nr 2.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków posiadania wiedzy i doświadczenia – wykaz  	wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 	okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  co najmniej dwóch robot 	budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot 	niniejszego zamówienia i wartości nie mniejszej, niż 300.000 zł netto (każda), z podaniem 	ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 	potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 	prawidłowo ukończone -  załącznik nr 5

- W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania 	zamówienia - Oświadczenie :

- osobie skierowanej do kierowania budową ,

- o podstawie do dysponowania tą osobą (rodzaj stosunku pracy, bądź umowy cywilnoprawnej);

- że osoba, która będzie uczestniczyła w wykonania zamówienia jako kierownik budowy posiada  kwalifikacje  do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie i uprawnienia elektryczne -  załącznik nr 6.

- W celu potwierdzenia znajdowania się  w  sytuacji ekonomicznej zapewniającej  wykonanie zamówienia  - oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

# 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia – załącznik nr 4 w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

3. Inne dokumenty

1)      Oświadczenie, o zadaniach powierzonych Podwykonawcom – załącznik nr 7

# 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1)    	warunki określone w pkt. IV.1. SIWZ mogą spełniać wspólnie, a dokumenty 	potwierdzające spełnianie tych warunków, określone w pkt.V.1. może złożyć ustanowiony 	pełnomocnik w imieniu pozostałych Wykonawców,

# 2) 	warunki określone w pkt. IV.2. SIWZ musi spełniać każdy z Wykonawców występujących 	wspólnie, a oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania 	braku podstaw do wykluczenia, składa każdy Wykonawca samodzielnie.

.

# 5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. V.2, składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ( rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz.1817).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. 	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.

Wykonawca   powołujący   się   przy  wykazywaniu   spełnienia   warunków   udziału   w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.   Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla

Wykonawcy, określonym w pkt. V.2.

7. 	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument , który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

8. 	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. Sposób porozumiewania się w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje, a także pytania i odpowiedzi na pytania Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać faxem, niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej lub w formie pisemnej.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest :

- mgr Grażyna Rostek-Stypa – Dział Zamówień Publicznych UG., pok. 101 w siedzibie Zamawiającego w godz. 7:00 – 15:00, tel.(058) 523-23-89, fax (058) 552-37-41

- mgr Katarzyna Szubińska – Dział Zamówień Publicznych UG., pok. 122 w siedzibie Zamawiającego w godz. 7:00 – 15:00, tel.(058) 523-23-44, fax (058) 523-24-84

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. W wypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść odpowiedzi Zamawiającego.

VII. Wadium

- Wykonawca wniesie wadium w wysokości 5.000,- złotych (słownie : pięć tysięcy złotych).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr  54124012711111000014925434  w terminie do dnia     .10.2010 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego) z oznaczeniem - Wadium do postępowania na: “Remont układu zasilania SZR 15 kV Kampusu Bałtyckiego na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza”. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.

- Wadium w pozostałych formach – kserokopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał w osobnej kopercie w miejscu składania ofert, z oznaczeniem - Wadium do postępowania na : “Remont układu zasilania SZR 15 kV Kampusu Bałtyckiego na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza”

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art.46 ust.4a ustawy.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania oferta wynosi 30 dni od dnia złożenia ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.

1.   Oferta  ( złożona zgodnie ze wzorem załączonym w załączniku nr 1 do SIWZ) musi być napisana  w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty (zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do wystąpienia w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi ). Każda strona oferty powinna być kolejno ponumerowana. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

2.  Oferta musi zostać złożona w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz zapoznanie się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

3.  Koperta ta musi zostać zamknięta i oznaczona wyłącznie :

Firmą ( nazwiskiem ) i adresem Wykonawcy oraz tytułem:

Przetarg na “Remont układu zasilania SZR 15 kV Kampusu Bałtyckiego na terenie Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza”

Nie otwierać przed dniem  04.11.2010 r. godz. 1215.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.   Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres : 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A, pok. Nr 124  I piętro (Dział Zamówień Publicznych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2010 r. do godz. 12:00.

2.    Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą ( np. Pocztą kurierską ), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania oferty np. Listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

3.    Termin otwarcia ofert nastąpi dnia  04.11.2010 r. o godz. 12:15  w Sali nr 122 w budynku Rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a w Gdańsku.

XI. Sposób obliczania ceny.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym również z uzgodnień w niej zawartych jak również w niej nie ujęte, a bez których  nie można wykonać zamówienia, w zakresie  podanym w  przedmiocie zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Zamawiający organizuje wizję lokalną, w której powinien uczestniczyć każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu, aby zapoznać się szczegółowo z miejscem i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie  koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia np. związane  z przygotowaniem placu budowy,  wszelkimi robotami przygotowawczymi ( np. wynoszenie wyposażenia ),  demontażowymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, utrzymaniem zaplecza budowy, pomiarami, próbami, rozruchem, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej 2 egz., wywiezieniem  gruzu i zdemontowanych materiałów wraz z ich utylizacją, opracowaniem instrukcji obsługi, przeszkoleniem personelu,  koniecznością  pracy  w  przedłużonych  godzinach ,w nocy lub  dni  wolne , pracą  w czynnym obiekcie itp.

Wszelkie podane w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowe oraz wskazania producentów i dystrybutorów materiałów i urządzeń są przykładowe i służą określeniu standardów technicznych jakie są wymagane przy realizacji zamówienia i mogą być zastąpione równoważnymi po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W  przypadku zastosowania innych materiałów niż zaproponowane wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że są to materiały równoważne.

Wykonawca  w przedstawionej  ofercie winien zaoferować  cenę jednoznaczną . Podanie ceny wariantowej  wyrażonej w „widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia  spowoduje  odrzucenie oferty .

Cena  oferty traktowana jest w sposób ostateczny i należy ją wpisać na  stronę  tytułową  oferty .

W przypadku błędów w obliczaniu ceny Zamawiający dokona poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych . Jeżeli złożona oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust.2 lub błędy w obliczeniu ceny  zostanie ona odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 6.

XII. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

1. Cena oferty   - 100 % wagi

Cena oferty będzie oceniana zgodnie ze wzorem :

Cn x 10

Pc =  ---------------

Cb

Pc – ilość punktów za cenę brutto na daną część

Cn – najniższa oferowana cena brutto na daną część

Cb – cena brutto badanej oferty na daną część

- Ocena łączna oferty .

Oceniane będą ważne oferty według wymienionego wyżej kryterium i jego wagi. Każda część oferty zostanie oceniona w punktach przez członków komisji przetargowej.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tą ofertę na daną część, która uzyskała łącznie najwyższą ilość punktów wg wzoru :

P = Pc x 100 %

Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania zamówienia wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, informując ich między innymi o nazwie i siedzibie Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenie, a także o uczestnikach postępowania oraz liczbie punktów, jakie otrzymali zgodnie z kryteriami oceny ofert, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem, oraz Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie, a także terminie, po upływie którego umowa może byc zawarta.

XIII . Formalności  dotyczące podpisania umowy.

- Zamawiający zawiadomi niezwłocznie faxem, niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej o wyniku przetargu wszystkich uczestników oraz ogłosi informacje o wyborze oferty na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz  na swojej stronie internetowej.

- Wykonawca , który wygra przetarg, ma obowiązek dostarczyć do dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy wraz z cenami jednostkowym, parametrami cenotwórczymi i zestawieniem materiałów, harmonogram rzeczowo-finansowy uzgodniony z Zamawiającym i Użytkownikiem oraz kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  na wartość nie mniejszą, niż wartość zamówienia.

- Kosztorysy  będą wykorzystane do obliczenia wynagrodzenia w przypadku wykonania części zamówienia oraz ustalenia wartości zamówień dodatkowych i uzupełniających . W takim przypadku  cena robót zostanie obliczona na podstawie parametrów cenotwórczych z kosztorysu ofertowego, a ceny materiałów na podstawie średnich cen wg cennika  SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres budowania .

- Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać od wybranego Wykonawcy kopii aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, uprawnień kierownika budowy i/lub kierowników robót wraz z aktualnym zaświadczeniem uprawniającym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Podpisanie Umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, tj. wyniku przetargu, jednak nie później niż w dniu, w którym upływa termin związania ofertą, chyba, że zaistnieją przesłanki przewidziane w art. 94 ust.2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowa zostanie podpisana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

XIV.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem Umowy Wykonawca złożył zabezpieczenie   należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny Oferty.

- Zabezpieczenie to Wykonawca może wnosić w:

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 	oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 	zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- pieniądzu,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  	pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 	Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w proponowanej przez Wykonawcę formie pieniądza zostanie wniesione przelewem na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy, a gwarancje bankowe lub inne dokumenty zostaną wystawione na Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, ale przed jej podpisaniem.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych musi to być gwarancja, która nieodwołalnie, na pierwsze żądanie, bez stawiania warunków gwarantuje na rzecz Zamawiającego zapłatę kwoty do maksymalnej wysokości zabezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu gwarancji celem zatwierdzenia.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 54124012711111000014925434.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie zamawiającego, właściwie podpisane, zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę bądź nie usunął wad ujawnionych w okresie rękojmi.

Gwarant winien zobowiązywać się  do wypłaty kwoty poręczenia (gwarancji) w terminie

maksymalnym do 30 dni od otrzymania żądania zapłaty.

- Zabezpieczenie w wysokości określonej w punkcie 1. służy do pokrycia roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad.

- W ciągu 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robot budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  za wady przedmiotu zamówienia.

- Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji jakości zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi  po potrąceniu ewentualnych odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione w pełnej wysokości /100%/ jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Kwota pozostawiona na  zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi .

- Jeżeli  zostanie przesunięty termin wykonania przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązany jest  przesunąć termin ważności poręczenia (gwarancji) w terminie podpisania aneksu do umowy.

XV. Podwykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części  zamówienia, której wykonanie zamierza  powierzyć podwykonawcom  (załącznik nr 7).

XVI. Dodatkowe informacje

- Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Rozliczenia dokonywane będą tylko w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych .

- Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielania zamówienia podstawowego. Będą one polegały na wykonaniu tego samego rodzaju zamówień.

- Rozliczenie za wykonaną pracę nastąpi z uwzględnieniem stawek i zasad obowiązujących przy umowie podstawowej i przedstawionych w kosztorysie ofertowym dostarczonym przed podpisaniem umowy podstawowej.

- Kosztorys ofertowy  będzie wykorzystany do obliczenia wynagrodzenia w przypadku wykonania części zamówienia oraz ustalenia wartości zamówień dodatkowych i uzupełniających . W takim przypadku  cena robót zostanie obliczona na podstawie parametrów cenotwórczych z kosztorysu ofertowego, a ceny materiałów na podstawie średnich cen wg cennika  SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania.

8.   Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej przedsiębiorców, pod

warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie.

- Przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako reprezentanta pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych.

9.   Każdy zainteresowany zamówieniem może złożyć pisemny wniosek o udostępnienie mu

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Specyfikację można odbierać w pokoju nr 101 w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem. Zamawiający może także przesłać Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia zainteresowanemu pocztą  na  jego pisemny wniosek, za zaliczeniem pocztowym.

Koszt formularza SIWZ z załącznikami w formie papierowej - Wykonawca pokryje koszty poniesione przez Zamawiającego na skopiowanie dokumentacji oraz jej przekazanie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej . http://pdzp.univ.gda.pl/ . Pobieranie materiałów z tej strony jest bezpłatne.

10. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej

Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania (w tym samym miejscu, z

którego została pobrana ) w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam

są wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi na zadane pytania, itp.

XVII. Środki ochrony prawnej

- Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.